## Página1
Previsão de Cargas
Dependencias | Dimensões |  |  |  | Número de pontos de luz | Potência de iluminação (VA) | TUG's |  |  | TUE's
| Largura (m) | Comprimento (m) | Área (m²) | Perímetro (m) |  |  | Quantidade | Potência unitária (VA) | Potência total (VA) | Quantidade | Potência | Equipamento
Dormitório OK | 4.3 | 3.5 | 12.25 | 13.6 | 2 | 200 | 3 | 100 | 300 | 1 | 3000 | Ar condicionado
Sala OK | 4.05 | 3.3 | 13.37 | 14.7 | 2 | 200 | 3 | 100 | 300 | - | - | -
Banheiro OK | 1.6 | 2.3 | 3.68 | 7.8 | 1 | 100 | 1 | 600 | 600 | 1 | 4500 | Chuveiro
Copa OK | 2.3 | 5 | 11.5 | 14.6 | 2 | 200 | 3 | 600 | 1800 | - | - | -
[7 empty] | 2 | 100 | 200
Cozinha | 2.3 | 2.95 | 6.79 | 10.5 | 1 | 100 | 3 | 600 | 1800 | - | - | -
Área de Serviços | 3.6 | 2 | 7.2 | 11.2 | 1 | 100 | 3 | 600 | 1800 | 1 | 1500 | Secadora
[7 empty] | 1 | 100 | 100
Total | - | - | 54.78 | - | 9 | 900 | 19 | - | 6900 | 3 | 9000 | -
Divisão de Cicuitos
Circuito Nº | Tipo de cicuito | Local | Tensão | Potência de Iluminação | Carga TUG (W) | Carga TUE (W)
1 | Iluminação | Todos | 127 | 900 | - | -
2 | TUG 1 | Dormitorio | 127 | - | 300 | -
|  | Sala |  |  | 300
|  | Banheiro |  |  | 600
3 | TUG 2 | Área de Serviço | 220 | - | 100 | -
|  | Copa |  |  | 2000
4 | TUG 3 | Cozinha | 220 | - | 1800 | -
5 | TUG 4 | Área de Serviços | 220 |  | 1800 | -
6 | TUE 1 | Dormitório | 220 | - | - | 3000
7 | TUE 2 | Area de Serviço | 220 | - | - | 1500
8 | TUE 3 | Banheiro | 220 | - | - | 4500
Total | - | - | - | 900 | 6900 | 9000