|  | UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA ELT 441 – SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA I Prof. Heverton Augusto Pereira Contato: TEL (31) 3612-6401 heverton.pereira@ufv.br |
| --- | --- |

Aluno:  Werikson Frederiko de Oliveira Alves                        Matrícula: 96708

Prova 1 – Cálculo de Curto Circuito – 25 pontos – 13/12/21

- No sistema de energia elétrica radial, representado pelo diagrama unifilar da Figura 1, calcule as correntes de curto-circuito em Ampères (A), quando corre um curto-circuito trifásico na barra E. (10 pontos).

OBS: A impedância do transformador 2, definido na figura 1 como TR2 é dada pela soma dos números da sua matrícula:

Exemplo hipotético: Se sua matrícula é 81811, logo a soma é YYY = 8+1+8+1+1= 19. Assim, a impedância do TR2 é 19%, na base de 11,95 kV ou 220 V, e impedância de 500 kVA.

Figura 1 – Sistema radial

Resolução

- Um transformador trifásico de potência de 5.000 kVA, com tensões nominais 13.200/ 220 V e com o primário ligado em triângulo e o secundário ligado em estrela, possui impedância de YYY%. Desprezando-se a impedância da rede de média tensão, o valor eficaz da corrente permanente no primário, após o transitório inicial, quando ocorrer um curto-circuito trifásico franco no secundário, aproximadamente, em A, vale: (5 pontos)

OBS: A impedância do transformador (YYY), é dada pela soma dos números da sua matrícula:

Exemplo hipotético: Se sua matrícula é 81811, logo a soma é YYY = 8+1+8+1+1= 19. Assim, a impedância do tafo é 19%.

- Calcule o valor da tensão VA de um sistema trifásico, cujas tensões de fase podem ser decompostas nas componentes simétricas: V0 = XXX∠0° V, V+ = 140∠120° e V- = 40∠-120°. (5 pontos)

OBS: A tensão XXX é dada pela soma dos números da sua matrícula:

Exemplo hipotético: Se sua matrícula é 81811, logo a soma é XXX = 8+1+8+1+1= 19. Assim, a tensão V0 = 19 V.

- O diagrama da Figura 2 mostra o trecho final de um sistema de transmissão. Considerando apenas os parâmetros constantes neste diagrama, os valores máximos eficazes das correntes de curto-circuito trifásico na barra “D” são: (5 pontos)

Figura 2 – Diagrama Unifilar